«Физика» человека (электрические параметры)

| Удельное сопротивление тканей тела: мышцы кровь верхний слой кожи (сухой) кость (без надкостницы) | 1,5 Ом·м 1,8 Ом·м 3,3·105 Ом·м 2·106 Ом·м |
| --- | --- |
| Сопротивление тела человека от конца одной руки до конца другой (при сухой неповрежденной коже рук) | 15 кОм |
| Сила тока через тело человека, считающаяся безопасной | до 1 мА |
| Сила тока через тело человека, приводящая к серьезным поражениям организма | 100 мА |
| Безопасное электрическое напряжение (сырое помещение) | 12 В |
| Безопасное электрическое напряжение (сухое помещение) | 36 В |